## Tabelle1
Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald
3454 Sumiswald
Wasserinstallationen 2011
Eigentümer: |  |  |  |  | Objekt:
PLZ/Ort:
Strasse:
Neubau/Neuinstallation |  |  |  | (Bei Umbauten oder Erweiterungsbauten je
ein Formular für "Bestehend" und "Neubau/Neuinstallation"
Bestehend |  |  |  | ausfüllen)
Dieses Formular ist ein Bestandteil des Anschlussgesuches. Es wird ebenfalls zur Berechnung der
Wasserzählergrösse verwendet.
Apparate/Armaturen | N/B | Stockwerk |  |  |  | Anzahl |  | BW pro | BW |  | BW
Norminstallation | [5 empty] | K | W | Anschluss | K | W | Total
Spülbecken | [7 empty] | 2 |  |  | 0
Badebatterie | [7 empty] | 4 |  |  | 0
Durchlauferwärmer | [7 empty] | 4 |  |  | 0
Duschbatterie | [7 empty] | 3 |  |  | 0
Feuerlöschposten | [7 empty] | 6 |  |  | 0
Geschirrspülmaschine | [7 empty] | 2 |  |  | 0
Waschtrog | [7 empty] | 2 |  |  | 0
Kaffeemaschine | [7 empty] | 2 |  |  | 0
Waschautomat bis 6 kg | [7 empty] | 4 |  |  | 0
Waschtisch/ Handwaschbecken | [7 empty] | 1 |  |  | 0
WC / Bidet | [7 empty] | 1 |  |  | 0
Zapfstelle aussen | [7 empty] | 5 |  |  | 0
Urinoir-Spülung autom. | [7 empty] | 4 |  |  | 0
0
0
0
0
Spezialinstallationen | Beschrieb: | [6 empty] | l/min |  | U | BW
Kühl- u. Klimaanlage | [9 empty] | 1 | 0
Grosskaffeemaschine | [9 empty] | BW | 0
Sprinkleranlage | [9 empty] | 6 | 0
[10 empty] | l/min | 0
0
|  | Total Belastungswerte | [5 empty] | N
|  | Total Belastungswerte | [5 empty] | B
|  | Neuinstallationen | [5 empty] | N
BW = Belastungswerte nach W3 SVGW
K = kalt | N = Neuinstallation
W = warm | B = bestehend |  |  |  | U = Umrechnung
Der/die Beauftragte bescheinigt die Richtigkeit der vorliegenden Angaben.
Ort/Datum: |  |  | Der/die Beauftragte: